## 仕様適合性確認表
(様式第１２号）
仕様適合確認表
対応区分の欄には、提案パッケージが仕様を満たしているかどうかを、下記の記号から選択して記入する。 「◎」：実施可能 「〇」仕様を変更しパッケージに合わせることで、同等以上のことが実施可能である。 「△」：仕様を満たすためにはカスタマイズが必要である。 「×」：仕様が実施不可能である。 ※下記の仕様を実施しなければならない。（カスタマイズにより実施可能であるものは可とする） ※カスタマイズを行う場合は、備考欄にその対応時期、費用を記入すること。
No. |  | 機 能 概 要 | 対応区分 | 備考（対応時期など）
Ａ．全般
1 | システム全般 | 構築するアプリケーションは自社（資本関係のあるグループ会社も含む）開発しているパッケージ製品をベースとし、将来にわたって信頼性及び性能が保証されているものを使用すること。 |  |  | ◎
2 |  | アプリケーションで利用するデータベースは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ SQL Server またはPostgreSQLなど、信頼性の高い汎用製品を使用すること。 |  |  | ◯
3 |  | クライアントはＷｅｂブラウザで動作し、以下のブラウザをサポートすること。 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Explorer,Google Crome,Safari |  |  | △
4 | データ管理 | データベースで管理する各種データ項目について、システムのデータメンテナンス画面上からマスタやコード表の設定や編集、データ項目追加が容易に行えること。 |  |  | ×
5 | 運用形態 | ライセンス数は水道局内職員向けに最低５０を利用できること。また、最低２０ユーザ以上で同時アクセス利用の実績があること。
6 |  | オンプレミス及びクラウドいずれも対応できること。
7 | バックアップ | データ（データベース、図面ファイル等の全て）のバックアップは、全件及び差分データを定期的かつ自動的に行えること。
8 | セキュリティ | アプリケーションにログインするユーザの管理は、ユーザ単位（個人単位）にＩＤ及びパスワードを用いることができること。また、データを参照権限、編集権限などユーザＩＤや部署等のグループごとに設定できること。
9 |  | ユーザごとにログイン・ログアウトまたエラーチェックのログが取得できること。
10 | 情報の共有 | モバイル端末の位置情報や、記録した静止画及び動画をリアルタイムで共有できること。
Ｂ．データセンター
11 | サーバ | サーバの容量は、５年間分の図面、写真等のデータを保存できること。
12 | 冗長性 | サーバは冗長化されていること。
13 | 耐震性 | 建物は、震度６強の地震でも耐えうる構造であること。
14 | 電力系統 | 複数系統による給電が行われ、ＣＶＣＦ，ＵＰＳ，自家発電装置を有していること。
Ｃ．データソース
15 | 背景地図 | googlemaps等のインターネット配信地図及び長岡市共有地形図を背景地図として利用できること。
16 | Ｓｈａｐｅファイル | ＧＩＳやマッピングデータより提供されるＳｈａｐｅデータの取込ができること。管路や弁栓の施設データを地図上に表示し、属性が表示できること。
17 | ＣＳＶファイル | ＣＳＶファイルを手動で一括アップロード・出力ができること。
18 | ファイリング | 工事図面などのファイリングデータと管路等施設データがリンクできること。
Ｄ．各種機能
19 | 検索 | 管路や弁栓等の地図上での空間検索ができ、かつ結果を一覧表示、ハイライト表示、ＣＳＶ等で出力できること。
20 |  | あいまい検索及び、予め設定したクエリーでの検索ができること。
21 | 印刷 | 凡例などレイアウトを選択できコメントをつけて、印刷できること。
22 | 登録・編集 | メモや工事情報などを関連写真やファイルと紐付けて地図上に登録・編集ができること。
23 |  | 設定画面で、レイヤ（表示項目）の追加や変更ができること。
24 |  | 設定画面でユーザや権限の追加や変更ができること。
Ｅ．モバイル端末
25 | 動作環境 | モバイル端末での利用の際は、Ｗｉｎｄｏｗｓ,Ａｎｄｒｏｉｄ,ｉＯＳのいずれも動作すること。
26 |  | ノートＰＣ、モバイル端末のいずれでも利用できること。
27 |  | 必要な範囲のデータを複数個所切り出して、モバイル端末にダウンロードできること。
28 |  | ネットワークに繋がらず現場でオフラインで登録したデータは、オンラインに再度接続した際にサーバに同期されること。
29 | セキュリティ | モバイル端末にデータを残さない仕組みを搭載していること。
30 |  | サーバとモバイル端末間の通信経路は暗号化されていること。
31 | 現地情報の取得 | 現地写真をモバイル端末で撮影し、地図上に撮影箇所とリンクしてアップロードができ、リアルタイムで局内の端末で確認できること。
F．転送用・管理用端末
32 | セキュリティ | 既存のネットワークとは接続しないこと。
33 |  | データセンターとの接続は、直接インターネットに接しないこと。