## 様式第7号 データセンター等非機能要件
（様式第７号）
事業者名：
データセンター適合確認表
対応区分の欄には、提案パッケージが仕様を満たしているかどうかを、下記の記号から選択してください。 「◎」：実施可能 「〇」：仕様を変更しパッケージに合わせることで、同等以上のことが実施可能である。 「△」：仕様を満たすためにはカスタマイズが必要である。 「×」：仕様が実施不可能である。 ※カスタマイズを行う場合は、備考欄にその対応時期、費用や理由等を簡潔に記入すること。その際には様式第１２号「業務委託費用見積書」の金額に含めること。 |  |  |  |  | 選択してください ↓
No. | 大分類 | 小分類 | 仕様内容 |  | 対応区分 | 備考
1 | 可用性 | 業務継続性 | システムの運用時間（稼働時間）は、原則として365日24時間とする（計画停止、保守を除く）。
2 |  | システム稼働率 | 稼働時間内における一ケ月のシステム稼働率については、99％以上を確保すること。
3 |  | 耐障害性 | データ保護の観点から、週末単位でのバックアップ取得を行い、過去６ヶ月間のバックアップデータを保持すること。
4 |  |  | サーバはストレージ冗長化（RAID）など業務継続性の要件を満たす機器を導入すること。
5 |  | 災害対策 | 災害時を想定して、システム環境一式とバックアップデータの外部保管を行い、発注者に所在や日時を通知すること。
6 |  | 回復性 | 復旧用製品（バックアップ・リカバリを行う製品）を使用しない手作業の復旧を想定すること。
7 | 性能・拡張性 | 通常時の業務量 | 利用頻度：原則毎日。ただし、保守（計画停止、定期保守）等でやむをえない場合は除く。
8 |  | 業務量増大時の負荷の分散 | 繁忙時期や他システムの影響により、レスポンスの低下が見られた場合、若しくはその傾向がある場合は、負荷の分散を行う仕組みを検討・活用し、システムへの影響を軽減すること。
9 |  | 性能目標数値 | 代表的機能の通常時レスポンス（応答時間）の目標値を次のとおり設定すること。
・文字情報表示：5秒以内
・検索結果表示：5秒以内
10 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用時間やバックアップ範囲について次の通り設定すること。
・通常において平日の運用時間について少なくとも9時30分～17時の問い合わせサポートを確保すること。
・運用業務では、障害発生防止の観点から、定期的な性能監視を行うこと。
11 |  | 保守運用 | 定期保守や計画停止でシステムを停止させる場合、4日以上前に郵送やメール、電話等、複数の手法で確実に通知すること。ただし緊急の場合は同様の手法で、できる限り速やかに通知すること。
12 |  | 障害時運用 | データセンターの故障や、ポータルサイトの障害が発生した場合には、早期復旧に向けて回復に努めること。ただし提供者の資産およびサービス利用契約の対象に該当しない機器等の故障については利用者の責にて発注者が対応を行うものとするが、それら想定機器等については予め発注者に提示及び想定金額を明示し、承認を得ること。
13 |  | 運用環境 | 運用環境と同一の開発用環境を設置し、試験用環境も兼ねること。ただし、データについては個人情報を省くなど、一部のデータについてのみの実装とする。
14 |  | サポート体制 | 必要なハードウェア/ソフトウェアのSLAメニューを設定し、保守契約を行うこと。
15 | セキュリティ | 前提条件・制約条件 | 長岡市個人情報保護条例、長岡市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
16 |  | アクセス利用制限 | 認証された主体（ユーザ）に対して、データ利用の制限を行えるようにすること。
17 |  | データの秘匿 | データの暗号化やパスワード設定等によりデータを保護するなどの対策を講じること。
18 |  | 不正追跡 | 不正行為を検知し追跡するために、ログ取得（ユーザ認証と操作ログ）が可能であること。
19 | システム環境 | システム特性 | 同時利用ユーザ数：10名。
|  | データセンターの設置環境 | データセンターの立地要件
20 |  |  | JDCCティア３以上であること。
・メインサイトのデータセンターは、国内に立地していること。また、海岸線から内陸部に向かって5ｋｍ、または津波被害想定マップ外に立地しており、津波被害想定時にも孤立しないこと。
21 |  |  | ・半径100m以内に消防法における指定数以上の危険物製造施設や高圧ガス製造施設等がないこと。
施設要件
22 |  |  | ・現行建築基準法に規定されている耐震性能以上のデータセンターで運用されていること。現行建築基準法で規定されている耐火建築物または準耐火建築物以上であること。
23 |  |  | ・データセンターとして、ISMS認証やPマーク等を取得するなど情報セキュリティが堅固で、設備及びデータは日本国内に存在すること。
24 |  |  | ・自動火災報知システムが適切に設置され、排煙設備及び防火区画設備、難燃性部材を用いて延焼防止対策がとられていること。また、機器に影響を与えない自動消火設備を備えていること。
25 |  |  | ・無停電電源装置及び非常用発電設備により、外部からの燃料補給なしで２４時間以上無停電で電源を供給できること。
26 |  |  | ・生体認証やRFIDタグなどを利用し、サーバ室までに多階層のセキュリティポイントを設け、強固なセキュリティ対策をしていること。
27 |  |  | ・空調システムは24時間365日連続して稼動可能であること。空調機及び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。
28 |  |  | ・空調は冗長化を施し、温度及び湿度センサー等によりサーバ等機器の稼動温湿度条件以内に保つこと。
0
[5 empty] | ◎実施可能 | 0
[5 empty] | ○対応可 | 0
[5 empty] | △要改造費 | 0
[5 empty] | ×対応不可 | 0
1

## 様式第8号 システム対応確認表
（様式第８号）
事業者名：
システム対応確認表
対応区分欄には、提案パッケージが仕様を満たしているかどうかを、下記の対応欄から選択してください。 「◎」：機能実装済 「〇」：機能をパッケージに合わせることで、同等以上のことが対応可能 「△」：機能を満たすためにはカスタマイズが必要 「×」：機能が実施不可能 ※カスタマイズの必要がある場合は、備考欄にその対応時期・概算費用を記入し、必要に応じて理由等を簡潔に記入すること。その際には様式第１２号「業務委託費用見積書」の金額に含めること。 | [5 empty] | 選択してください ↓
| 機能名称 | 機能名称 | サブ機能名称 | 機能概要 | 必要度 | 対応区分 | 備考
| ①設備台帳 | 施設・設備台帳登録 | 施設・設備 | 施設・設備台帳情報を登録／編集できる。 | ◎
|  |  | 台帳登録 | 大中小分類（例、妙見浄水場）のほか、複数の分類体系を設定できる。 | ◎
|  |  | 構成機器管理 | 主機と補機（構成機器）の組み合せとして、構成機器情報を管理できる。 | ◎
|  | 施設・設備台帳検索 | 条件指定検索 | 検索条件を項目毎にリスト選択、直接入力及びそれらの組み合わせにより指定し、検索ができる。なお、文字列の直接入力の場合は、部分一致による検索ができる。 | ◎
|  |  | ツリー検索 | 予め設定された分類体系による樹状図等を表示し、グラフィカルに検索条件を指定し、検索できる。 | ◎
|  |  | 図上検索 | 施設の建物配置を模した機器配置図（ブロック図）および、施設の処理系統を模した処理フロー図（ブロック図）を表示し、図面上の設備（図形）等を選択することにより、施設・設備台帳情報を表示できる。 | ○
|  | 帳票出力 | 帳票出力 | 施設・設備情報の帳票印刷ができる。 | ◎
|  |  |  | 主機と補機の帳票印刷ができる。 | ◎
|  | 履歴管理 | 異動管理 | 施設・設備の設置・移設・撤去の履歴を登録／編集できる。 | ○
|  |  | 維持管理履歴管理 | 施設・設備に対する維持管理の履歴（取得・改良・撤去、修繕・補修、点検・オーバーホール等）を登録／編集できる。 | ◎
|  |  | 累積稼働時間管理 | 施設・設備の累積稼働時間を蓄積し、経年推移や、他設備と対比した表示ができる。 | ○
|  |  | 世代管理 | 設備の更新や取替を経た前世代、後世代の設備を順次参照するために設備の世代管理ができる。 | ○
|  |  | 帳票出力 | 設備単位の履歴一覧出力ができる。 | ○
|  | ファイリング | ファイル登録 | 詳細図面や文書のファイルを設備と関連づけて登録／編集できる。 | ○
|  |  | ファイル表示 | ファイリングしたファイルの内容を表示できる。 | ○
|  | 機器配置図等表示 | 機器配置図等表示 | 設備とリンクが設定されている機器配置図等の一覧を表示できる。一覧から指定された図面を開き、図面上の設備を強調表示できる。 | ○
|  | インポート | インポート | 所定のExcelファイルに入力されたデータを一括で取り込み、施設・設備、機器台帳及び工事台帳の情報を更新できる。 | ○
|  |  | エクスポート | 施設・設備、機器台帳及び工事台帳の情報をExcelファイルに出力できる。 | ○
| ②工事台帳 | 工事情報登録 | 工事情報登録 | 工事情報を登録／編集できる。 | ○
|  |  | 成果品データ登録 | 成果品をデータ入力用フォーマットにより業者から作成してもらうことにより容易に登録できる。 | ○
|  |  | 設備紐づけ | 工事対象の施設・設備についてリンクを設定し、その施設・設備に対する工事概要、金額等を登録できる。 | ○
|  | 工事情報検索 | 検索条件設定 | 複数の任意の項目における選択肢との一致、あるいは、任意文字列の部分一致による検索ができる。 | ○
|  |  | 一覧出力 | 検索結果の一覧を定形様式やCSVファイルに出力できる。 | ○
|  | 帳票印刷 | 工事台帳出力 | 登録した工事台帳情報により工事台帳をExcel帳票様式に出力できる。 | ○
|  |  | 引継書出力 | 登録した工事台帳情報により引継書をExcel帳票様式に出力できる。 | ○
|  | ファイリング | 図面等登録 | 図面や完成図書等のファイルを登録／編集できる。 | ◎
|  |  | 図面等参照 | 図面や完成図書等のファイルを表示できる。 | ◎
| ③現況図管理 | 図面管理 | 図面登録 | 図面情報（図面名称、図面種別、種別（土建機電など））及び図面の属性情報とあわせ図面ファイルを登録し、属性情報を編集できる。 | ◎
|  | 図面検索 | 項目検索 | 条件指定により図面を絞込み検索できる。 | ◎
|  |  | あいまい検索 | 任意文字列により部分一致検索を行う事ができる。 | ◎
|  |  | 一覧出力 | 検索結果の一覧を定型様式やCSVファイルに出力できる。 | ○
|  | 図面表示 | 図面表示 | 図面情報（画像データ、CADデータ）を表示できる。 | ◎
|  |  |  | 図面の拡大・縮小・スクロール、対角拡大、レイヤ画層のON/OFF切替ができ、図面が鮮明に表現できる。 | ◎
|  |  | 印刷 | 図面を印刷できる。 | ◎
|  |  | ダウンロード | 図面をPC等の所定フォルダに保存できる。 | ○
|  | 現況図面と設備のリンク機能 | 現況図面と設備のリンク機能 | 現況図面に設備マーク（図形）を登録することで図面から設備台帳を参照でき、逆に設備台帳から図面を参照する事ができるなどの双方向閲覧ができる。 | ○
|  | 図面と図面のリンク機能 | 図面と図面のリンク機能 | 一般平面図から平面図、平面図から断面図等、図面から別の図面を参照できる。 | ○
| ④保守点検管理 | 点検計画 | 計画・実績表示 | 月例点検・年次点検の計画を機器単位で設定できる。 | ◎
|  | (月例・年次) |  | 保全カレンダー上に実績及び計画を表示し、年単位、月単位、日単位で計画を設定できる。 | ◎
|  |  |  | 点検の区分、実施予定日、実施日、予定額、実施額を表示できる。 | ◎
|  |  | 計画表出力 | 所属、事業所、期間を指定して、年次計画表、月次計画表、日次計画表を出力できる。 | ○
|  |  | 進捗管理 | 点検の「予定」、「実績承認済み」、「異常あり」などの状態を、カレンダー上に識別して表示できる。 | ○
|  |  |  | スケジューリングされた点検の予定日を過ぎた場合、その状況を容易に識別できるように表示できる。 | ○
|  | 点検実績管理 | カレンダー検索 | 所属、事業所、期間を指定して、保全カレンダーに点検の実施状況（計画・実績）を表示できる。 | ◎
保全カレンダーに表示された点検を指定し、点検登録画面あるいは点検結果画面を表示できる。
|  |  | 点検検索 | 点検結果の履歴を確認する場合等のため、所属、事業所、日付（範囲）を指定して検索し、特定の点検を選択できる。 | ◎
|  |  | 点検結果 | 指定された１回の点検の結果を表示できる。 | ◎
|  |  | 推移表示 | 指定した項目について、点検結果の履歴を一覧表およびグラフに表示できる。 | ◎
|  |  |  | 任意の点検日の欄を指定して、その日の点検結果の表示に遷移できる。 | ◎
|  |  | 点検登録 | 点検結果を登録できる。その際に入力した内容が予め定めた基準値を逸脱する場合にアラート表示できる。 | ◎
|  |  | 点検漏れチェック | 必須の点検項目のうち未入力箇所を表示できる。 | ◎
|  |  | エクスポート | 指定した点検の点検項目、その点検の前回までの値等、タブレット端末で利用するためのデータを媒体に出力できる。 | ○
|  |  | インポート | タブレット端末で登録した点検結果のデータ、写真等が登録された媒体から、点検結果及び写真等を取り出し、システムに登録できる。
|  |  | 点検表出力 | 点検結果をExcelファイルの帳票へ出力できる。 | ○
| ④保守点検管理(続き) | 事故故障 | 事故故障検索 | 任意の項目を検索条件に指定して、事故故障を検索できる。 | ◎
|  |  | 事故故障詳細 | １件の事故故障に対し、内容の詳細を表示、変更できる。 | ◎
|  |  | 事故故障登録 | 事故故障の内容を登録できる。
|  |  | 事故故障集計 | 任意の項目を集計範囲と分類範囲に指定して分類集計できる | ◎
|  | 異常苦情 | 異常苦情検索 | 任意の項目を検索条件に指定して、異常苦情を検索できる。 | ◎
|  |  | 異常苦情詳細 | １件の異常苦情に対し、内容の詳細を表示、変更できる。 | ◎
|  |  | 異常苦情登録 | 異常苦情の内容を登録できる。
|  |  | 異常苦情集計 | 任意の項目を集計範囲と分類範囲に指定して分類集計できる。 | ◎
|  | 点検マスタ管理 | 点検マスタ登録 | 月例点検・年次点検等の点検区分、点検対象機器、機器毎の点検項目、点検順を設定できる。 | ◎
|  |  |  | アラート表示のために数値として入力する項目の上限値・下限値・標準値を設定できる。 | ◎
|  |  |  | リスト選択の項目には、選択肢を設定できる。 | ◎
|  | 修繕計画 |  | 修繕計画を保全カレンダーにより表示できる。 | ○
|  | 修繕実績管理 | 異常故障状況 | 点検にて異常のある設備を検索し、故障概要と対応状況を一覧できる。 | ◎
|  |  | 異常故障検索 | 修繕記録より類似の事例、同一設備の過去の事例等を検索できる。 | ◎
|  |  | 異常故障表示 | 修繕記録を表示できる。 | ◎
|  |  | 故障・異常記録印刷 | 点検結果から故障・異常記録表の帳票印刷ができる。 | ○
|  |  | 部品・消耗品登録 | 緊急時の未使用部品や消耗品、修繕後の交換部品や消耗品を登録できる。 | ○
|  |  | 修繕メモ・ファイル登録 | 修繕内容のメモ書き（設定変更や操作など）や、業者からの報告書のファイルを登録できる。 | ◎
| ⑤診断/分析 | 診断予定・実績 | 予定・実績管理 | 機能診断（健全度評価）の予定・実績を管理できる。 | ○
|  |  | 予定・実績登録 | 機能診断（健全度評価）の予定・実績を登録できる。
|  |  | 対象設備追加・削除 | 機能診断（健全度評価）対象設備の検索・選択、診断（健全度）結果をインポート・エクスポートできる。 | ○
|  |  | 健全度登録 | 施設・設備の健全度診断の記録を登録／編集／判定できる。 | ○
|  |  | 診断表印刷 | 診断表を出力できる。 | ○
|  | 推計分析 | 劣化予測 | 診断結果とあわせて、各設備の設置年度、直近の整備年度等のデータを参照し、劣化の推移を予測できる。 | ○
|  |  | 健全度判定 | 計画目標年次における健全度により対策の要否を判定できる。 | ○
|  |  | 施策算定 | 改築更新、長寿命化策の選定条件を設定し、改築更新、長寿命化策の予定をシミュレーションできる。 | ○
|  |  | 施策調整 | シミュレーションによって自動設定された施策の内容や実施年度を基に手動でスケジュール調整を行う事ができる。 | ○
|  |  | 単体検討 | 各アクションについてLCCを算出できる。また年あたり費用の最小アクションを基準として複数のアクション間の費用比較ができる。 | ○
|  |  | 設備群検討 | 複数の設備を選択して、アクションを統合した費用比較ができる。
|  |  | 対策方針指定 | ユーザーが結果を判断して、アクションより１ケースを選択できる。
| ⑥更新計画 | 更新計画 | 条件設定 | シミュレーション期間、リスクマトリクス、重要度ランク区分、機能面重要度設定基準、重要度、工事費年次別配分方法、上位計画等による改築更新または廃止年度、年次別の予算枠等を設定できる。 | ○
|  |  | 重要度設定 | 機能面、能力面の設定により個々の設備に重要度を設定できる。 | ○
|  |  | リスク評価 | 健全度と重要度を利用しリスク値を算定するとともに、リスクマトリクスを利用してリスク値をもとにリスクランクを設定できる。 | ○
|  |  | 中長期的見通し | 健全度、リスクランクに基準値を設定し、あるいは、予算枠を設定して、健全度、リスクランク、更新の長期的見通しを推定できる。 | ○
|  | 更新計画設備群管理 | 設備群管理 | 設備群名称、事業、事業所名の基本情報、耐用年数、開始年月日、推定工事費などの条件を設定できる。 | ○
|  |  | 対象設備管理 | 更新計画対象設備を選択/削除するとともに、設備群の代表設備を指定できる。 | ○
| ⑦携帯端末 | タブレット機能 | 現場通信機能 | システムと連携し、現場での情報入出力を行うことができる。 | ○
|  |  | オフラインモード機能 | システムから事前にデータフォーム等の入出力を行うことができ、地下等で通信できない環境においてもデータ入力が可能で、登録等を事後に行うことができる。
| ⑧他システムとの連携 | 資産台帳システム | 連携機能 | 既存資産台帳システム番号と連動できる。 | △
|  | マッピングシステム |  | 既存マッピングシステムデータをインポートし施設台帳データと合わせて各種解析ができる。 | △
[5 empty] | 86 | 0
|  |  |  | ◎ | 39 | ◎実装済 | 0
|  |  |  | ○ | 45 | ○対応可 | 0
|  |  |  | △ | 2 | △要改造費 | 0
[6 empty] | ×対応不可 | 0
|  |  |  | ◎ | ◎実装済 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | ◎ | ○対応可 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | ◎ | △要改造費 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | ◎ | ×対応不可 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ○ | ◎実装済 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ○ | ○対応可 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | ○ | △要改造費 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ○ | ×対応不可 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | △ | ◎実装済 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | △ | ○対応可 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | △ | △要改造費 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | △ | ×対応不可 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 合計 | 0
0
1
その他に長岡市水道局に有用であり、実装済みの機能がある場合に追加入力してください。（３件まで）
| 機能名称 | 機能名称 | サブ機能名称 | 機能概要 | 必要度 | 対応区分 | 備考
| ⑧その他機能 |  |  |  |  | ◎実装済
◎実装済
◎実装済